M00328526 | 2023-12-30 15:46 | 2023-12-30 16:39:17 | 9 | 0 | Москва, Ташкентская улица, д.16 к.3 | MSAN a372-09-msan20 г.Москва, улица Ташкентская, д.16 к.3 10.30.69.42 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-30 19:46 | null | 1 | самовосстановление | 68814 | 55.7043 | 37.812 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Ташкентская улица
M00328527 | 2023-12-30 19:00 | 2023-12-30 19:18:59 | 9 | 5 | Москва, Полярная улица, д.15 к.3 | a477-34-msan20 г.Москва, улица Полярная, д.15 к.3 10.30.103.196 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2024-01-06 19:00 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | Самовосстановление | 63086 | 55.8759 | 37.6338 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Южное Медведково, Полярная улица
M00328186 | 2023-12-30 19:24 | 2023-12-30 20:16:32 | 9 | 3 | Москва, проезд Окружной, д.30 | a365-03-msan20 г.Москва, проезд Окружной, д.30 10.30.65.42 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 19:24 | null | 1 | null | 91736 | 55.7742 | 37.743 | РФ, Москва, Восточный АО, район Соколиная Гора, проезд Окружной
M00328498 | 2023-12-30 19:28 | 2023-12-30 20:33:33 | 9 | 3 | Москва, Снайперская улица, д.7 | MSAN a373-26-msan21 г.Москва, улица Снайперская, д.7 10.30.118.134 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_1_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 19:28 | null | 1 | null | 54775 | 55.7218 | 37.8148 | РФ, Москва, Восточный АО, район Вешняки, Снайперская улица
M00328187 | 2023-12-30 19:37 | 2023-12-31 08:20:33 | 9 | 3 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | a488-19-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.4 к.1 10.30.131.18 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 19:37 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | null | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00328500 | 2023-12-30 19:51 | 2023-12-31 00:34:33 | 9 | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 19:51 | null | 1 | null | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00328528 | 2023-12-30 20:52 | 2023-12-30 22:52:34 | 9 | 3 | Москва, Снайперская улица, д.7 | MSAN a373-26-msan21 г.Москва, улица Снайперская, д.7 10.30.118.134 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_1_Failed | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 20:52 | null | 1 | замена карты | 54775 | 55.7218 | 37.8148 | РФ, Москва, Восточный АО, район Вешняки, Снайперская улица
M00328190 | 2023-12-30 23:07 | 2023-12-30 23:57:33 | 9 | 0 | Москва, Ташкентская улица, д.16 к.3 | MSAN a372-09-msan20 г.Москва, улица Ташкентская, д.16 к.3 10.30.69.42 Недоступно оборудование. | Самовосстановление | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 03:07 | null | 1 | null | 68814 | 55.7043 | 37.812 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Ташкентская улица
M00328619 | 2023-12-31 01:41 | 2023-12-31 10:46:42 | 9 | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00328192 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2024-01-01 01:41 | null | 1 | null | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00328192 | 2023-12-31 01:41 | 2023-12-31 10:43:51 | 9 | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2024-01-01 01:41 | null | 1 | null | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00328195 | 2023-12-31 04:14 | 2023-12-31 05:37:42 | 9 | 0 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | MSAN a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 08:14 | null | 1 | подключили генератор | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00328612 | 2023-12-31 06:33 | 2023-12-31 11:11:34 | 9 | 3 | Москва, Чоботовская улица, д.3 | Ошибка работы вентилятора на a731-32-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Сработка датчика | Huawei MA5616 MSAN | 2024-01-01 06:33 | null | 1 | null | 23030 | 55.6418 | 37.3543 | РФ, Москва, Западный АО, район Ново-Переделкино, Чоботовская улица
M00328615 | 2023-12-31 08:29 | 2023-12-31 10:03:20 | 9 | 0 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | MSAN a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 12:29 | null | 1 | null | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00328622 | 2023-12-31 12:40 | 2024-01-01 12:21:55 | 9 | 3 | Москва, улица Саянская, д.7 | 307-2703-PON 307-452/11-1 PON27/32 город Балашиха, улица Ситникова, д.4 LOS на портах OLT | Кабельное повреждение. Ремонт/замена кабеля | Полное отсутствие сервиса | Повреждение кабеля | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ВОЛС. Проблема в магистральной сети | Huawei PON 5600T | 2024-01-01 14:40 | null | 1 | null | 41629 | 55.7685 | 37.8307 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, Саянская улица
M00328703 | 2023-12-31 13:14 | 2023-12-31 13:48:32 | 9 | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2024-01-01 13:14 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | null | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00328625 | 2023-12-31 16:52 | 2023-12-31 18:21:32 | 9 | 5 | Москва, Коптевский бульвар, д.11 | a450-53-msan20 г.Москва, бульвар Коптевский, д.11 10.30.13.35 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2024-01-07 16:52 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | null | 65864 | 55.8308 | 37.5247 | РФ, Москва, Северный АО, район Коптево, Коптевский бульвар
M00328535 | 2023-12-31 17:12 | 2023-12-31 17:49:33 | 9 | 0 | Москва, Ташкентская улица, д.16 к.3 | MSAN a372-09-msan20 г.Москва, улица Ташкентская, д.16 к.3 10.30.69.42 Недоступно оборудование. | Самовосстановление | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-31 21:12 | null | 1 | null | 68814 | 55.7043 | 37.812 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Ташкентская улица
M00328536 | 2023-12-31 17:35 | 2024-01-01 01:00:33 | 9 | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2024-01-01 17:35 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | null | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00328710 | 2023-12-31 19:48 | 2023-12-31 22:06:25 | 9 | 3 | Москва, Воронцовская улица, д.46 | a676-64-msan20 г.Москва, улица Воронцовская, д.46 10.30.156.244 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2024-01-01 19:48 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | null | 125054 | 55.733 | 37.6631 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Воронцовская улица
M00328537 | 2023-12-31 19:55 | 2023-12-31 22:18:32 | 9 | 3 | Москва, Зеленый проспект, д.89 к.1 | a302-29-msan22 г.Москва, проспект Зеленый, д.89 к.1 10.30.38.197 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2024-01-01 19:55 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | null | 125409 | 55.7512 | 37.8245 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, Зеленый проспект
M00328631 | 2023-12-31 19:59 | 2024-01-01 09:58:33 | 9 | 3 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | a488-19-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.4 к.1 10.30.131.18 Переход на ИБП | Самовосстановление | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2024-01-01 19:59 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | null | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе